ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по строительству объекта:

«Жилой дом по адресу: Кастанаевская улица, вл. 44-48, корп. 2, район Фили-Давыдково, Западный административный округ города Москвы»

МОСКВА 2019 г.

| № пп | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для строительства | Адресная инвестиционная программа города Москвы на 2018-2021 гг., утвержденная постановлением Правительства Москвы от 18.12.2018 № 1633-ПП. Положительное заключение МГЭ №77-1-1-3-008332-2018 от 21.12.2018. |
| 2. | Государственный заказчик | Департамент строительства города Москвы |
| 3. | Застройщик | Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» |
| 4. | Источник финансирования | Бюджетные инвестиции города Москвы |
| 5. | Район проектирования и строительства | район Фили-Давыдково Западный административный округ города Москвы |
| 6. | Сведения об участке строительства и планировочных ограничениях | В соответствии с Градостроительным планом земельного участка № RU77-209000-023349, утвержденным приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 27.12.2016 № 4876. |
| 7. | Назначение объекта | Строительство односекционного 24-х этажного жилого дома с инженерными коммуникациями и благоустройством |
| 8. | Основные объекты строительства | Технико-экономические показатели объекта: площадь земельного участка по ГПЗУ – 2.4 га площадь участка – 0.6 га суммарная поэтажная площадь – 14 000 кв. м; общая площадь объекта –13545,69 кв. м; общая площадь квартир – 9459,98 кв. м. количество этажей – 24 + подвал верхняя отметка здания – 74, 6 м. Наименование помещений, их количество и площади в соответствии с проектной документацией, согласованной ГАУ «Мосгосэкспертиза», уточняются обмерами БТИ. |
| 9. | Сроки строительства | В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018-2021 гг. |
| 10. | Данные в области нормирования | При проведении строительных работ руководствоваться требованиями действующего законодательства Российской Федерации, требованиями действующих норм и правил и других нормативных актов, и документов. |
| 11. | Требование к выполнению строительно-монтажных работ | Строительно-монтажные работы производить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также действующей нормативно-технической документацией: Постановление Правительства Москвы от 17.04.2012 г. N 145-ПП Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг города Москвы "выдача разрешения на строительство" и "выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (в ред. Постановлений Правительства Москвы от 10.07.2013 N 452-ПП, от 18.06.2014 N 348-ПП, от 04.08.2014 N 436-ПП, от 17.02.2015 N 59-ПП, от 21.05.2015 N 306-ПП, от 21.05.2015 N 307-ПП, от 17.11.2015 N 752-ПП, от 15.12.2016 N 877-ПП, от 02.05.2017 N 246-ПП, от 20.02.2018 N 102-ПП); СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», Принят и введен в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 80 и зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 09.08.2001 г. № 2862; Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015г. № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в г. Москве»; СП 48.13330.2011 – «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004». Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. N 781 и введен в действие с 20.05.2011 г.; СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.2011 г. N 635/14 и введен в действие с 01.01.2013 г. В СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» внесено и утверждено изменение N 1 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. N 260/пр и введено в действие с 30 апреля 2015 г.; СП 82.13330.2016. Благоустройство территорий. Утвержден: Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 16.12.2016; СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. УТВЕЖДЕН Приказом министерства регионального развития РФ от 29.12.2011г. №635/8. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3) СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87. Качество Работ (качество выполнения Работ) - степень соответствия результатов выполненных Работ, включая применяемое оборудование, материалы, изделия, конструкции, процессы, требованиям, предъявляемым Договором, Проектной и Рабочей документацией, техническими регламентами, государственными стандартами, СНиП и другими положениями (в том числе рекомендуемыми), действующими в Российской Федерации и городе Москве, нормативных документов и правил к уровню качества Работ. |
| 12. | Мероприятия по утилизации строительных отходов | В соответствии с Технологическим регламентом обращения с отходами строительства и сноса. |
| 13. | Инженерные системы | Работы по монтажу и пусконаладке инженерных систем объекта выполнить в объеме согласованной энергоснабжающими городскими и районными организациями рабочей документации, в строгом соответствии с Техническими условиями и требованиями нормативной документации (СП, ПУЭ и др.). Обеспечить своевременное оформление и согласование в установленном порядке исполнительной документации, промежуточных актов на скрытые работы, актов ввода электроустановок, испытания и ввода инженерных систем в эксплуатацию. Обеспечить наличие в требуемом объеме сертификатов, паспортов на материалы и инженерное оборудование, протоколов испытаний систем и агрегатов. |
| 14. | Инженерное обеспечение | Наружные инженерные сети глубокого и мелкого заложения выполнить в строгом соответствии с Техническими условиями энергоснабжающих городских и районных организаций в объеме согласованной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации с учетом технологических и нормативных требований, действующих на территории РФ. Своевременно оформить получение необходимых временных технических условий на механизацию строительства, подключение к сетям районных эксплуатирующих организаций на период строительства. |
| 15. | Требования к составу и оформлению исполнительной документации | Исполнительную документацию оформить в соответствии с Приказом Федеральной Службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Передать Застройщику 2 (два) экземпляра исполнительной документации в полном объеме на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате PDF и DWG). |
| 16. | Комплексное страхование строительно-монтажных рисков | Генподрядчик обеспечивает страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (страховой полис на лифтовое оборудование) при вводе объекта в эксплуатацию. Генподрядчик обеспечивает заключение страхования строительно-монтажных и общестроительных работ за свой счет. |
| 17. | Организация и восстановление прилегающей территории | Выполнить работы по благоустройству нарушенной прилегающей к строящемуся объекту территории после завершения основных работ на строящемся объекте в соответствии с требованиями действующего законодательства и рабочей документации. |
| 18. | Гарантийные обязательства | 60 (Шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами окончательного Акта приемки оказанных услуг на строительно-монтажные и общестроительные работы. |

Проектная документация размещена на официальном сайте Казенного предприятия города Москвы «Управление гражданского строительства», в составе закупочной документации по процедуре: «Выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Жилой дом по адресу: Кастанаевская улица, вл. 44-48, корп. 2, район Фили-Давыдково, Западный административный округ города Москвы»».

Ссылке: http://kpugs.ru/?page_id=11